МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БОГАШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06. 2013 г.                                                                                           № 61

с. Богашево

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Богашевского сельского поселения к работе в зимних условиях 2013-2014 г.г.

В целях обеспечения устойчивой работы объектов жизнеобеспечения в отопительный период 2013-2014 г.г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Обеспечить качественную подготовку объектов ЖКХ и социальной сферы Богашевского сельского поселения к работе в зимних условиях, в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170, и Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах РФ, утвержденными приказом Госстроя РФ от 06.09.2000 г. № 203. Ответственные: Директор ООО «Водоресурс» С.И. Пирко, зам. директора ООО «Южная Тепловая Компания» А.С. Кублинский, директор МУП БСП «Орион» Ахметшин Г.З.

- Создать комиссию для контроля за ходом подготовки хозяйственного комплекса Богашевского сельского поселения к работе в зимний период 2013 -2014 г.г. и утвердить ее состав, согласно приложению 1.

- Организовать контроль за обеспечением газовых котельных резервным топливным хозяйством и принять меры по созданию запасов топлива на объектах теплоэнергетики, в соответствии с Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных, утвержденной приказом Минэнерго РФ от 04.09.2008 г. № 66. Ответственный: заместитель Главы поселения Т.В.Безукладникова.

- Завершить подготовку объектов ЖКХ и социальной сферы в населенных пунктах Богашевского сельского поселения к 1 сентября 2013 года.

- Принять необходимые меры по обеспечению подачи тепла на объекты социальной сферы и жилищный фонд до 15 сентября 2013 года при понижении температуры окружающего воздуха ниже 8 градусов в течение пяти дней. Ответственные: С.И. Пирко, А.С. Кублинский, заместитель Главы поселения Т.В.Безукладникова.

- Специалисту 1 категории по вопросам ЖКХ Е.В. Ивановой обеспечить в срок до 15 сентября 2013 года оформление паспортов, актов проверки готовности к работе в осенне-зимний период и паспортов готовности жилищно-эксплуатационных предприятий к работе в осенне-зимний период 2013-2014 г.г., согласно приложению 2, в соответствии с положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденным Минпромэнерго РФ 25 августа 2004 года; в срок до 10 сентября 2013 года паспортов готовности домов к эксплуатации в зимних условиях, согласно приложению 3.

- Считать утратившим силу постановление Администрации Богашевского сельского поселения от 01.06.2012 № 55 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Богашевского сельского поселения к работе в зимний период 2012-2013 г.» с момента подписания настоящего постановления.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы поселения – Т.В.Безукалдникову

Главы Богашевского сельского поселения				А.В. Мазуренко

Н.В.Бородихина

931-105

В дело № 01-04

Н.В.Бородихина

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Богашевского сельского поселения

от 06.06. 2013 г. № 61

Состав комиссии для контроля за ходом подготовки хозяйственного комплекса

Богашевского сельского поселения к работе в зимний период 2013 -2014 г.г

Председатель комиссии:

Безукладникова Татьяна Васильевна,  заместитель Главы поселения

Заместитель  председателя:

Иванова Елена Васильевна, специалист 1 категории по вопросам ЖКХ

Члены Комиссии:

Клышников Алексей Валерьевич, начальник Томского территориального отдела гос. энергетического надзора Западно-Сибирского управления Росстехнадзора

Вешкин Николай Иванович, главный инженер ООО «Водоресурс»

Юрков Алексей Валерьевич, управляющий ООО «Южная Тепловая Компания»

Представитель МУП БСП «Орион»

Приложение № 2

к постановлению

Администрации Богашевского сельского поселения

от 06.06. 2013 г. № 61

ОБРАЗЕЦ

ПАСПОРТА ГОТОВНОСТИ ЭЛЕКТРО- (ИЛИ ТЕПЛО-) СНАБЖАЮЩЕЙ

ОРГАНИЗАЦИИ К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                            ПАСПОРТ                             │

│                                                                │

│ готовности к работе в осенне-зимний период ______ / ______ гг. │

│                                                                │

│ Выдан _______________________________________________________  │

│                  (полное наименование организации)             │

│на основании акта проверки готовности от _________ N _________  │

│                                                                │

│____________________________________  _________  _______________│

│(должность руководителя организации,  (подпись)  (фамилия, и.о.)│

│    которая назначила комиссию)                                 │

│                                                                │

│                               МП                               │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Примечание. Паспорт готовности заверяется печатью организации, назначившей комиссию.

АКТ

ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

20_ /__ ГГ.

_________________________                      "__" ___________ г.

(место составления акта)

Комиссия, назначенная приказом (постановлением, распоряжением) ___

__________________________________________________________________

(наименование организации, выпустившей приказ

__________________________________________________________________

(постановление, распоряжение))

от _____ N _______ на  основании  "Положения об  оценке готовности

электро- и теплоснабжающих организаций к  работе  в  осенне-зимний

период"

с _____________ по ____________ провела проверку _________________

(наименование

__________________________________________________________________

организации (предприятия или подразделения организации))

и установила _____________________________________________________

(указывается выполнение или невыполнение условий

__________________________________________________________________

готовности к работе в ОЗП)

Вывод:

Председатель комиссии ______________ __________ _______________

(должность)   (подпись) (фамилия, и.о.)

Зам. пред. комиссии   ______________ __________ _______________

(должность)   (подпись) (фамилия, и.о.)

Члены комиссии:

_________________                    __________ _______________

(должность)                        (подпись) (фамилия, и.о.)

_________________                    __________ _______________

(должность)                        (подпись) (фамилия, и.о.)

_________________                    __________ _______________

(должность)                        (подпись) (фамилия, и.о.)

С актом ознакомлен, один экземпляр получил:

____________________________         __________ ________________

(должность руководителя             (подпись)  (фамилия, и.о.)

организации)

Приложение № 3

к постановлению

Администрации Богашевского сельского поселения

от 06.06. 2013 г. № 61

ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ

ДОМА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

поселение _________________ район ________________________________

Паспорт

готовности объекта жилищно-коммунального

назначения к работе в зимних условиях

Адрес

______________________________________________________________

Принадлежность объекта

______________________________________________________________

______________________ 20_ г.

I. Общие сведения

1. Назначение объекта (жилое, ремонтно-эксплуатационное)

__________________________________________________________________

2. Год постройки _____________________________________________

3. Характеристика объекта:

износ в % ___________ этажность ___________ подъездов ____________

наличие подвалов, цокольных этажей, кв. м общей площади __________

количество квартир _________________________________________ (шт.)

общая полезная площадь объекта ___________________________ (кв. м)

жилая площадь ____________________________________________ (кв. м)

нежилая площадь _____________________________________, в том числе

под производственные нужды _______________________________ (кв. м)

4. Характеристика инженерного оборудования, механизмов (их

количество) ______________________________________________________

__________________________________________________________________

5. Источники:

теплоснабжения: ______________________________________________

газоснабжения: _______________________________________________

твердого и жидкого топлива ___________________________________

энергоснабжения ______________________________________________

Системы АПЗ и дымоудаления ___________________________________

II. Результаты эксплуатации объекта

в зимних условиях прошедшего 20__ г.

| № п/п | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования | Дата | Причина возникновения неисправностей (аварий) | Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей в текущем году |
| --- | --- | --- | --- | --- |

III. Объемы выполненных работ по подготовке объекта

к эксплуатации в зимних условиях 20__ г.

┌────┬──────────────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┐

│ N  │Виды выполненных работ по кон-│ Единицы │Всего по│Выполнено│

│п/п │струкциям здания и технологи- │измерения│плану   │при под- │

│    │ческому и инженерному оборудо-│         │подго-  │готовке к│

│    │ванию                         │         │товки к │зиме     │

│    │                              │         │зиме    │         │

├────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┤

│  1 │               2              │    3    │    4   │    5    │

├────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┤

│   1│Объем работ                   │         │        │         │

├────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┤

│   2│Ремонт кровли                 │         │        │         │

├────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┤

│   3│Ремонт чердачных помещений, в │         │        │         │

│    │том числе:                    │         │        │         │

│    │  - утепление (засыпка) чер-  │         │        │         │

│    │  дачного перекрытия          │         │        │         │

│    │  - изоляция трубопроводов,   │         │        │         │

│    │  вентиляционных коробов и ка-│         │        │         │

│    │  мер, расширительных баков   │         │        │         │

├────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┤

│   4│Ремонт фасадов, в том числе:  │         │        │         │

│    │  - ремонт и покраска         │         │        │         │

│    │  - герметизация швов         │         │        │         │

│    │  - ремонт водосточных труб   │         │        │         │

│    │  - утепление оконных проемов │         │        │         │

│    │  - утепление дверных проемов │         │        │         │

├────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┤

│   5│Ремонт подвальных помещений, в│         │        │         │

│    │том числе:                    │         │        │         │

│    │  - изоляция трубопроводов    │         │        │         │

│    │  - ремонт дренажных и водоот-│         │        │         │

│    │  водящих устройств           │         │        │         │

├────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┤

│   6│Ремонт покрытий дворовых тер- │         │        │         │

│    │риторий, в том числе:         │         │        │         │

│    │  - отмосток                  │         │        │         │

│    │  - приямков                  │         │        │         │

├────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┤

│   7│Ремонт инженерного оборудова- │         │        │         │

│    │ния, в том числе:             │         │        │         │

│    │  1) центрального отопления:  │         │        │         │

│    │      радиаторов              │         │        │         │

│    │      трубопроводов           │         │        │         │

│    │      запорной арматуры       │         │        │         │

│    │      промывка и опрессовка   │         │        │         │

│    │                              │         │        │         │

│    │  2) котельных:               │         │        │         │

│    │      котлов на газовом топли-│         │        │         │

│    │      ве                      │         │        │         │

│    │      то же, на угле          │         │        │         │

│    │      тепловых пунктов        │         │        │         │

│    │      элеваторных узлов       │         │        │         │

│    │                              │         │        │         │

│    │  3) горячего водоснабжения:  │         │        │         │

│    │      трубопроводов           │         │        │         │

│    │      запорной арматуры       │         │        │         │

│    │      промывка и опрессовка   │         │        │         │

│    │                              │         │        │         │

│    │  4) водопровода:             │         │        │         │

│    │      ремонт и замена арматуры│         │        │         │

│    │      ремонт и изоляция труб  │         │        │         │

│    │                              │         │        │         │

│    │  5) канализации:             │         │        │         │

│    │      ремонт трубопроводов    │         │        │         │

│    │      ремонт колодцев         │         │        │         │

│    │      промывка системы        │         │        │         │

│    │                              │         │        │         │

│    │  6) электрооборудования:     │         │        │         │

│    │      световой электропроводки│         │        │         │

│    │      силовой электропроводки │         │        │         │

│    │      вводных устройств       │         │        │         │

│    │      электрощитовых          │         │        │         │

│    │      электродвигателей       │         │        │         │

├────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┤

│   8│Другие работы                 │         │        │         │

├────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┤

│   9│Обеспеченность объекта:       │         │        │         │

└────┴──────────────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┘

котельных топливом ________________________ (указать запас в днях)

___________________________________________________ (тыс. куб. м)

горюче-смазочными материалами и бензином __________ (тыс. усл. т)

пескосоляной смесью и химреагентами _______________ (тыс. куб. м)

инструментом и инвентарем для зимней уборки территорий _____ (шт.)

IV. Результаты проверки  готовности объекта к зиме 20_____г.

Комиссия в составе:

председателя – ответственного руководителя обслуживающего

предприятия ______________________________________________________

членов комиссии:

представителей общественности:

1.

2.

3.

представителей специализированных организаций:

1.

2.

3.

и. т.д.

произвела проверку  вышеуказанного  объекта  и  подтверждает,  что

данный объект к эксплуатации в зимних условиях подготовлен.

Председатель комиссии:                                   _____________________

(подпись)

Члены:                                                   _________________________

(подпись)

_________________________

(подпись)

"__" ___________ 20_ г.

Разрешаю эксплуатацию данного дома в зимних условиях 20____ г.

Начальник (заместитель) ЖЭО, ЖСК, ведомства и т.д.